租赁库房参数

1. 项目概况：

由于我院高速发展，物资存放库房紧张，为满足货物存放需求，提高工作效率，我院计划租赁两个库房，主要用于存放我院各类物资，包括但不限于：病床，各类书﹑本，柜子，电器，医疗器械，病例等。

1. 技术要求及配置：
2. 业务范围符合库房租赁要求。
3. 库房数量：2个。
4. 容积：每个库房使用面积不小于1200m²﹑1560m²,有效总容积≥8280m³，每层高度不小于2.5m。
5. 照明系统：库房有完善的照明系统。
6. 电器安全：库房有一年内，由符合资质的第三方检测机构出具的检测合格文件。
7. 库房安全：库房有安保人员，可以实现24小时巡逻。
8. 消防安全：符合国家相关消防标准，配备完备的消防设施。且有一年内，由符合资质的第三方检测机构出具的检测合格文件。
9. 库房配有可上锁的大门。
10. 库房有良好的通风装置。
11. 库房配备安全监视系统，可以实时记录库房影像。
12. 投标人资格要求：
13. 具有独立法人资格，持有有效的营业执照。
14. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
15. 具有良好的合作关系，与相关供应商，合作伙伴等无重大纠纷。
16. 具有完成类似项目的能力。
17. 具有相关资质证书。