## Sheet1
内蒙古医科大学附属医院消防警用设备采购项目招标控制价及技术参数
序号 | 品名标准 | 单位 | 数量 | 参数 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 过滤式自救呼吸器 | 个 | 700 | 产品名称：自救呼吸器 | 33 | 23100
防护对象：一氧化碳(CO) 产品型号：TZL 30
烟雾过滤率：>95%
吸气阻力：<800Pa
呼气阻力：<300Pa
产品性能：不少于30分钟(撕开密封包算起) 执行标准：GB21976.7-2012
2 | 消防空气呼吸器 | 套 | 4 | 规格型号：RHZKF6.8 | 1500 | 6000 | 投标需提供2个样品
整体重量：≤8.8公斤
外形尺寸：700x300x450毫米
适用环境温度：-30℃~60℃
气瓶额定工作压力：30兆帕 气瓶容积(水容积):6.8L 气瓶最大贮气量：2040L
作业时间：60-70分钟
最大吸气阻力：≤500帕
最大呼气阻力：≤1000帕
余气报警压力：5.5兆帕±0.5兆帕
报警发声声级：≥90分贝 相对湿度：≤0-100%FS
3 | 消防流动车 | 台 | 4 | 140cm(长)*51cm(宽)*110cm(高) | 1100 | 4400
4 | 消防战斗服 | 套 | 30 | 产品材质：芳纶17款消防战斗服：六件套 执行标准：GA10-2014 | 2050 | 61500 | 175号码至185号码
阻燃性能：≤1cm/≤2S
撕裂抗性：≥650N
抗水压力：耐静水压≥50kPa
抗湿性能：防水≥3级
透气性能：≥5000g/m²x24h
耐油性能：≥3级
耐热稳定：经260C试验后变化率≤5%
整体防护：防护能力≥28cal/cm
服装重量：≤3kg
适用范围：用于灭火战斗抢险救援等
5 | 灭火毯 | 个 | 30 | 尺寸1.5X1.5\重量约0.8公斤、厚度0.43mm | 24.8 | 744
材质：玻璃纤维
产品性能：隔热，绝缘，耐高温，防火
6 | 消防手电 | 个 | 7 | 射程：300米以上 | 31 | 217
功率：5w/lpcs
电池型号：18650锂电池
尺寸：长20厘米直接10.4厘米
7 | 破拆斧子 | 个 | 4 | 长12厘米，重量约2.3公斤 | 75 | 300
8 | PC盾牌 | 个 | 32 | 产品型号：FBP-TL-GT01 | 110 | 3520
PC防暴盾牌
质量：<2.51kg
材质：采用聚碳酸脂PC材料
透光糕率：≥89.1%
盾体厚度：≥4.0mm
防护面积：>0.46m
耐穿刺性能：147J动能穿刺符合标准
耐冲击强度：147J动能冲击符合标准
臂带连接强度：≥500N
握把连接强度：≥500N
9 | 钢叉 | 个 | 29 | 材质：不锈钢 | 38 | 1102
杆体：厚度1.5mm
收缩：140cm
伸展：220cm
前端圆弧直径：50cm
10 | 抓捕器 | 个 | 27 | 材质：不锈钢 收缩长度：120cm | 45 | 1215
展开长度：190cm 前端圆弧直径：20cm
11 | 防刺衣 | 件 | 5 | 警用防刺服 | 59 | 295 | 均码
防刺性能：用标准试验刀具加配重组成落体达2.4kg,以24J±0.5J撞击能量，
按0度、45度刺入角有效冲刺防刺服，刀尖不允许穿透防刺服。
内胆材质：高分子聚乙纤维/高强度钢板
外套颜色：警蓝色/迷彩/荧光黄/定制 防刺服样式：背心式
防护面积：≥0.25m² 质量：≤2.8kg
12 | 肩灯 | 个 | 5 | 根据佩戴位置(胸前、肩章)自动检测并切换闪烁模式，雾霾天气环境使用效果更为突出： | 8 | 40
优质进口PC全新材料，防摔设计，坚固耐用：
红蓝双色外壳设计，警示效果明显，造型独特，新颖美观：
LED照明功能，满足夜间执勤需求：
符合人体工程学设计，解决了光线晃到自己眼睛的弊端：
背夹采用优质304不锈钢材料，使用寿命长。
外观尺寸：>=78mm*35mm*26mm
重量：>=55g
外观颜色：红蓝/定制
电池容量：>=650mAh
工作时间：红蓝频闪≥16h:LED照明灯≥13h
充电时间：<1h
防护等级：IPx66
工作频率：8Hz
使用环境：-30~60℃
位置状态检测：重力感应
切换频闪模式：自动重力感应或手动调整
LED灯珠：水平方向10个：垂直方向7个 电源适配器：5V 500mA MAX
13 | 勤务盔 | 件 | 5 | 勤务头盔 | 26 | 130
壳体材料：进口ABS材料注塑成型
颜色选择：黑色/瓷白/定制
内部：皮革内衬
系带宽度：20±2mm
净量：<1KG
14 | 指挥棒 | 个 | 5 | 外观尺寸：总体长度：245mm | 24 | 120
工作频率：8HZ
指挥灯段：直径38.1mm
声音：118分贝
发光段：直径29.4mm使用环境：-20~60C
手柄段：直径28.4mm
切换模式：开关手动调整
重量：130g
指挥灯：红外指挥灯2颗
外观颜色：手柄黑色，发光段为
LED灯珠：高亮红色12颗，高亮透明管
蓝色12颗，大功率照明1颗
发光颜色：红蓝/定制
电源适配器：DC5V 500ma MAX 电池：3.7V锂电池
充电时间：小于4H
LED闪烁模式：红蓝交替快闪、红蓝交替慢闪、红蓝交替中闪，照明，照明频闪，指挥灯功能。 工作时间：红蓝交替快闪>13h,红蓝交替慢闪>9h,红蓝交替中闪>9h,连续照明>4h,照明频闪>9h。
15 | 手持热成像仪 | 台 | 2 | 手持热成像仪 型号：H26 | 20900 | 41800 | 全国联保，1对1 指导。主机质保一年。 人为损坏不在保障范围内。
分辨率：192x256
测温范围：-20°C-550°C
屏幕：3.5寸LCD触摸屏
测温规则：支持最高温、最低温、中心点、10个点、1条线、5个框、5个圆
画面显示模式：4种
激光指示：支持
预览投屏：支持电脑有线投屏
图像模式：7种伪彩
存储容量16GB(支持扩展128G)
电池续航：约5小时，可更换
特色功能：
录像拍照、声音报警、图像报警，1~8倍连续数字变倍远程相册、高温聚焦等两段式伪彩功能、60s
语音注释。
其他事项 | 1、交货时间：确认订单后7天内交货：2、运输方式：送货上门或物流运输，由供方支付费用；3、付款方式：转账；4、票据：含税普票；5、生产日期：近三个月内
合计 | [5 empty] | 144483