内蒙古医科大学附属医院电梯年度检测服务

竞争性谈判

- 采购文件

采购单位： 内蒙古医科大学附属医院

第一章 采购需求

一、项目概况：

- 本项目为内蒙古医科大学附属医院电梯检测服务采购项目。检测单位需要满足以下要求：

1. 供应商应为在中华人民共和国境内合法注册能够独立承担民事责任的法人、其他组织或者自然人。

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，并出具资格声明；

4. 法定代表人（或负责人）授权书（原件）；

5. 供应商的营业执照（需提供工商行政管理部门核发加载统一社会信用代码的营业执照）（复印件加盖公章）；

6. 供应商提供评审日前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；

7. 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（服务商须提供缴纳2024年1月至今期间任一月纳税和社保的凭证复印件加盖公章）；

8. 具有国家市场监督管理局或省级市场监督管理局颁发的《特种设备检验检测机构核准证》（复印件加盖公章、报名时携带）；

9、具有ISO9001质量管理体系认证证书（复印件加盖公章、报名时携带）。

- 技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯年度检测 | 内蒙古医科大学附属医院电梯年度检测服务采购项目 | 项 | 1 | 56.000.00 | 电梯检测行业 | 见附表一、附表二 | 报总价时，需根据清单进行分项报价。清单详见附件3. |

附表一：技术要求

| 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- |
| 1 | 一、相关要求 ★1、 遵循法规标准：严格按照国家和地方有关电梯安全的法律法规、技术规范和标准进行检测。 ★2、 专业检测团队：现场配备具备专业检测人员，要求包括不少于持有电梯检验员证件6名、持有检验师资格证书的人员2名。 ★3、提前沟通与准备： 提前与医院后勤保障部安全管理员及维保公司沟通，确定检测时间和检测前的准备工作，如电梯停用安排、现场环境清理等。 ★4、全面检测项目： 涵盖电梯的机械部件、电气系统、安全保护装置、运行性能等所有关键部位和功能。 ★5、及时反馈问题： 检测过程中发现的安全隐患和问题，及时向电梯本院安全管理员反馈。后续服务支持：为本院提供有关电梯维护、管理和整改的咨询服务和技术支持。 ▲6、检测项目 序号; 检测项目; 序号; 检测项目. 1; 使用资料; 2; 通道及照明. 3; 机房通道门及警示标志; 4; 井道照明. 5; 进入底坑的措施; 6; 底坑设施和装置. 7; 缓冲器; 8; 极限位置限制装置. 9; 主开关; 10; 断相、错相保护功能. 11; 接地保护措施; 12; 门旁路装置. 13; 门回路监测功能; 14; 制动器状态监测功能. 15; 紧急电动运行控制; 16; 紧急和测试操作屏. 17; 紧急报警装置; 18; 驱动主机停止装置. 19; 曳引轮绳槽; 20; 制动器. 21; 手动紧急操作装置; 22; 钢丝绳. 23; 包覆带; 24; 悬挂装置端部固定. 25; 补偿装置; 26; 异常伸长保护措施. 27; 非金属材质反绳轮; 28; 旋转部件防护装置. 29; 轿顶停止装置; 30; 轿厢安全窗. 31; 轿厢安全门; 32; 对重(平衡 重)块. 33; 轿厢照明 及通风; 34; 轿厢语音播报系统. 35; 轿厢护脚板; 36; 门间隙. 37; 玻璃门防拖曳措施; 38; 门再开启保护装置. 39; 门的运行和导向; 40; 自动关闭层门装置. 41; 紧急开锁; 42; 门的锁紧与闭合. 43; 门刀、门锁滚轮与地坎间隙; 44; 应急救援试验. 45; 平衡系数测试; 46; 轿厢超载保护装置试验. 47; 轿厢(运 载装置) 限速器- 安全钳试验; 48; 对重(平衡重) 限速器-安全钳试验. 49; 缓冲器试验; 50; 轿厢(运载装 置)上行超速保护装置试验. 51; 轿厢(运 载装置) 意外移动 保护装置 试验; 52; 曳引能力试验. 53; 125%额定 载重量制 动试验; 54; 运行试验. 55; 噪声测试. 以上项目为电梯检测项目，但不限于以上55项。如有增加则不增加检测费用. |
| 2 | 二、其他需要说明的问题 时间要求：接到通知后30天内完成检测 |
| 说明： 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二：服务管理要求

| 二. | 商务条款 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 | 合同签订后，接到通知30天内 |
| 2 | 服务地点 | 内蒙古医科大学附属医院 |
| 3 | 付款要求 | 出具合格的检测报告后，供应商提供发票后付款。 |
| 三. | 公司资质 |  |
| 1 | 同类项目案例 | R有：2022年1月1日至今同类项目业绩 （需附合同关键 页复印件，复印件内容需体现合同名称、签订双方名称、合同金额、签订时间、主要服务内容以及双方盖章页） £无 |
| 2 | 供应商提供服务涉及的场地、设备要求 | R有：中标方检测工具需在合格的检测范围和有效期内。（包括：万用表、接地电流表、绝缘电阻仪、照度计、钢丝绳探伤仪等） £无 |
| 四. | 人员配置 |  |
| 1 | 提供服务人数 | ≥8人，6名检验员，2名检验师 |
| 2 | 提供服务人员资质 | R有：国家市场监督管理局《电梯检验员资格证书》《电梯检验师资格证书》 £无 |
| 3 | 人员管理制度和配置方案 | R有：适合本医院检测合理的人员配置方案 £无 |

第二章 评选程序

一、资格性、符合性审查

依法对供应商的资格性、符合性进行审查，以确定其是否具备参与资格。附表一资格性审查表凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性、符合性审查的供应商按无效处理。

合格供应商不足3家的，不得评选。

资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 按格式要求签署《资格文件声明函》。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 按格式要求签署《资格文件声明函》。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按格式要求签署《资格文件声明函》。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 按格式要求签署《资格文件声明函》。 |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | ①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标；②为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。按格式要求签署《资格文件声明函》。 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |

二、汇总、排序

资格性审查满足的投标单位发起第二轮报价，报价后，将价格进行排序。价格最低者将确定为中标候选人。

第三章 响应文件格式与要求

供应商提交的响应文件中的所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

响应文件封面

（项目名称）

响应文件

（正本/副本）

投标人名称（盖章）

年 月 日

响应文件目录

- 响应承诺书

- 报价表

三、法定代表人证明书

四、授权委托书

五、实质性响应一览表

六、技术和服务要求响应表

七、技术和服务要求响应表

八、商务条件响应表

九、履约进度计划表

十、各类证明材料

格式一：

响应承诺书

致：内蒙古医科大学附属医院

你方组织的“内蒙古医科大学附属医院电梯年度检测服务”遴选，我方自愿参与。我方确认收到贵方提供的“内蒙古医科大学附属医院电梯年度检测服务采购项目”项目采购文件的全部内容。

我方在参与遴选前已详细研究了采购文件的所有内容，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权力，并申明如下：

一、我方完全理解并接受该项目采购文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方在报价表中的报价为响应总报价。

四、我方同意提供贵方要求的与采购有关的任何数据和资料。

五、我方将按照采购文件、响应文件等要求，签订并严格执行采购合同。

六、我方提供的响应文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子邮箱：

供应商开户银行：

账号/行号：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

- 年   月   日

格式二：

- 报价表

项目名称：

供应商名称：

| 序号 | 采购项目名称/包名称 | 总报价（元） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日期：

格式三：

（投标人可使用下述格式，也可使用内蒙古自治区工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

格式四：

授权委托书

本人_________________（姓名）系_________________（供应商名称）的法定代表人，现委托_________________（姓名）为我方代理人，参加_________________（项目名称）的采购。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改谈判项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：       。

代理人无转委托权。

投 标 人（盖章）：

法定代表人（签字）：________________

授权委托人（签字）：________________

| 法定代表人身份证扫描件 正面 | 法定代表人身份证扫描件 反面 |
| --- | --- |
| 授权委托人身份证扫描件 正面 | 授权委托人身份证扫描件 反面 |

年  月  日

格式五：

实质性响应一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：

1.实质性响应条款一览表后续内容请根据第一章采购需求★号条款详细列举

2.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

3.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

格式六：

资格文件声明函

内蒙古医科大学附属医院：

关于贵方　 　年　　月　　日发布关于“                        ”的遴选公告，我方愿意参加遴选，并声明截至开标日：

1.我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件，并已清楚遴选的要求及有关文件规定。

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

（七）法律、行政法规规定的其他条件（①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标；②为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。）

本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日    期：     年   月   日

说明：本格式文件内容不得擅自删改。

格式七：

《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的		“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2.参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式八：

《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2.投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述或照搬照抄采购文件参数、不注明实际数值者 的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 |  |  |

格式十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

1.响应文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。