内蒙古医科大学附属医院2025年电扶梯检测数量

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品编号 | 设备品种 | 设备型号 | 设备厂家 | 提升高度 | 层/站/门 | 控制方式 |
| 1 | CT20872 | 自动扶梯 | 9000 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 5.4 | / | / |
| 2 | CT20882 | 自动扶梯 | 9000 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 4.2 | / | / |
| 3 | CT20891 | 自动扶梯 | 9000 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 4.2 | / | / |
| 4 | CT20887 | 自动扶梯 | 9000 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 4.2 | / | / |
| 5 | CT20874 | 自动扶梯 | 9000 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 4.2 | / | / |
| 6 | CT20886 | 自动扶梯 | 9000 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 4.2 | / | / |
| 8 | CT20889 | 自动扶梯 | 9000 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 4.2 | / | / |
| 7 | CT20879 | 自动扶梯 | 9000 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 4.2 | / | / |
| 9 | CT20892 | 自动扶梯 | 9000 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 4.2 | / | / |
| 10 | CT20875 | 自动扶梯 | 9000 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 4.2 | / | / |
| 11 | CT20881 | 自动扶梯 | 9000 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 4.2 | / | / |
| 12 | CT20878 | 自动扶梯 | 9000 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 4.2 | / | / |
| 13 | CT20890 | 自动扶梯 | 9000 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 4.2 | / | / |
| 14 | CT20885 | 自动扶梯 | 9000 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 4.2 | / | / |
| 15 | CT20877 | 自动扶梯 | 9000 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 4.2 | / | / |
| 16 | CT20876 | 自动扶梯 | 9000 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 4.2 | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品编号 | 设备品种 | 设备型号 | 设备厂家 | 提升高度 | 层/站/门 | 控制方式 |
| 17 | CT20888 | 自动扶梯 | 9000 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 4.2 | / | / |
| 18 | CT20884 | 自动扶梯 | 9000 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 4.2 | / | / |
| 19 | CT20873 | 自动扶梯 | 9000 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 4.2 | / | / |
| 20 | CT20869 | 自动扶梯 | 9000 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 5.4 | / | / |
| 21 | CT20870 | 自动扶梯 | 9000 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 5.4 | / | / |
| 22 | CT20880 | 自动扶梯 | 9000 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 4.2 | / | / |
| 23 | CT20871 | 自动扶梯 | 9000 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 5.4 | / | / |
| 24 | CT20883 | 自动扶梯 | 9000 | 迅达（中国）电梯有限公司 | 4.2 | / | / |
| 25 | CE202022 | 曳引驱动乘客电梯 | 300CMMR | 迅达（中国）电梯有限公司 | / | 25/24/24 | 集选 |
| 26 | CE202042 | 曳引驱动乘客电梯 | 300CMMR | 迅达（中国）电梯有限公司 | / | 10/10/10 | 集选 |
| 27 | CE202038 | 曳引驱动乘客电梯 | 300CMMR | 迅达（中国）电梯有限公司 | / | 10/10/10 | 集选 |
| 28 | CE202023 | 曳引驱动乘客电梯 | 300CMMR | 迅达（中国）电梯有限公司 | / | 25/24/24 | 集选 |
| 29 | CE202025 | 曳引驱动乘客电梯 | 300CMMR | 迅达（中国）电梯有限公司 | / | 25/24/24 | 集选 |
| 30 | CE202030 | 曳引驱动乘客电梯 | 300CMMR | 迅达（中国）电梯有限公司 | / | 25/25/25 | 集选 |
| 31 | CE202026 | 曳引驱动乘客电梯 | 300CMMR | 迅达（中国）电梯有限公司 | / | 25/24/24 | 集选 |
| 32 | CE202028 | 曳引驱动乘客电梯 | 300CMMR | 迅达（中国）电梯有限公司 | / | 25/24/24 | 集选 |
| 33 | CE202024 | 曳引驱动乘客电梯 | 300CMMR | 迅达（中国）电梯有限公司 | / | 25/24/24 | 集选 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品编号 | 设备品种 | 设备型号 | 设备厂家 | 提升高度 | 层/站/门 | 控制方式 |
| 34 | CE202036 | 曳引驱动乘客电梯 | 300CMMR | 迅达（中国）电梯有限公司 | / | 10/10/10 | 集选 |
| 35 | CE202037 | 曳引驱动乘客电梯 | 300CMMR | 迅达（中国）电梯有限公司 | / | 10/10/10 | 集选 |
| 36 | CE202035 | 曳引驱动乘客电梯 | 300CMMR | 迅达（中国）电梯有限公司 | / | 10/10/10 | 集选 |
| 37 | CE202021 | 曳引驱动乘客电梯 | 300CMMR | 迅达（中国）电梯有限公司 | / | 25/24/24 | 集选 |
| 38 | CE202027 | 曳引驱动乘客电梯 | 300CMMR | 迅达（中国）电梯有限公司 | / | 25/24/24 | 集选 |
| 39 | CE202029 | 曳引驱动乘客电梯 | 300CMMR | 迅达（中国）电梯有限公司 | / | 25/25/25 | 集选 |
| 40 | CE202032 | 曳引驱动乘客电梯 | 300CMMR | 迅达（中国）电梯有限公司 | / | 25/24/24 | 集选 |
| 41 | CE202039 | 曳引驱动乘客电梯 | 300CMMR | 迅达（中国）电梯有限公司 | / | 10/10/10 | 并联 |
| 42 | CE202034 | 曳引驱动乘客电梯 | 300CMMR | 迅达（中国）电梯有限公司 | / | 25/24/24 | 集选 |
| 43 | CE202040 | 曳引驱动乘客电梯 | 300CMMR | 迅达（中国）电梯有限公司 | / | 10/10/10 | 并联 |
| 44 | GA211269-090 | 曳引驱动乘客电梯 | ELCOSMO-III | 东芝电梯（中国）有限公司 | / | 21/21/21 | 群控 |
| 45 | GA211269-080 | 曳引驱动乘客电梯 | ELCOSMO-III | 东芝电梯（中国）有限公司 | / | 22/22/22 | 集选 |
| 46 | GA211269-020 | 曳引驱动乘客电梯 | ELCOSMO-E PLUS | 东芝电梯（中国）有限公司 | / | 21/21/21 | 集选 |
| 47 | GA211269-050 | 曳引驱动乘客电梯 | ELCOSMO-E PLUS | 东芝电梯（中国）有限公司 | / | 22/22/22 | 集选 |
| 48 | GA211269-120 | 曳引驱动乘客电梯 | ELCOSMO-III | 东芝电梯（中国）有限公司 | / | 23/23/24 | 集选 |
| 49 | GA211269-030 | 曳引驱动乘客电梯 | ELCOSMO-E PLUS | 东芝电梯（中国）有限公司 | / | 20/20/20 | 群控 |
| 50 | GA211269-060 | 曳引驱动乘客电梯 | ELCOSMO-E PLUS | 东芝电梯（中国）有限公司 | / | 22/22/22 | 集选 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品编号 | 设备品种 | 设备型号 | 设备厂家 | 提升高度 | 层/站/门 | 控制方式 |
| 51 | GA211269-070 | 曳引驱动乘客电梯 | ELCOSMO-III | 东芝电梯（中国）有限公司 | / | 22/22/22 | 群控 |
| 52 | CE10225 | 曳引驱动乘客电梯 | 300CMMRVF100TL13 | 迅达（中国）电梯有限公司 | / | 7/7/7 | 集选 |