## 脑氧
耗材名称 |  | 一氧化氮传感器
最终确认年预估用量
参数性质（选择星号标志、不带星号标志） | 序号 | 具体技术（参数）要求
不带星号标志 | 1 | 一氧化氮传感器采用电化学原理，可检测低至1ppb的NO气体分子
不带星号标志 | 2 | 呼出气一氧化氮测量范围：1~3500ppb
不带星号标志 | 3 | 当测量值<100ppb时，示值误差≦±5ppb
不带星号标志 | 4 | 当测量值≧100ppb时，示值误差≦±5%
不带星号标志 | 5 | 测量结果重复性≦5%
不带星号标志 | 6 | 线性度>0.98
不带星号标志 | 7 | 能与N1型一氧化氮检测仪设备配套使用
不带星号标志 | 8 | 工作环境温度5℃~40℃