## Sheet1
耗材名称 |  | 颅内皮层电极
最终确认年预估用量
参数性质(选 择星号标志、不带星号标 | 序号 | 具体技术(参数)要求
| 1 | 1、结构组成：电极点、电极丝、电极丝套管和连接件
| 2 | 2、电极材质：硅胶、医用不锈钢或铂铱合金。
| 3 | 3、适用范围：与外部脑电波信号接收装置配合使用，用于癫痫类疾病的病 灶或功能区的颅内定位诊断
| 4 | 4、产品参数：(1)电极根据不同的临床需求分为条状和片状两种规格，每 种规格的型号应在3种以上。 (2)电极整体厚度在<1mm,以便于手术医生放置电极。 (3)电极点间距≤10mm,以兼顾检测范围和精确度。
5
6
7
8