## Sheet1
耗材名称 |  | 2、医用一次性神经探头；
最终确认年预估用 量
参数性质 (选择星号 标志、不带 | 序号 | 具体技术(参数)要求
| 1 | 来产品通过ISO13485质量认证，采用美国杜邦Tyvek1059B透析纸制作袖珍型 包装。每个独立包装环氧乙烷灭菌。
| 2 | 来针与导线间采用银焊接和镀金防氧化安全防触型连接器DIN42802,保证可 靠性与稳定性。连接电阻≤2欧姆。轴向拉力≥25N,受力时间60s
| 3 | 来采用304医用不锈钢探头本体外表有生物相容性好，耐1000V高压绝缘材料
| 4 | 导线连接器插拔次数≥30次。
5
6
7
8