## Sheet1
耗材名称 |  | 颅内深部电极
最终确认年预估用 量
参数性质 (选择星号 标志、不带 | 序号 | 具体技术(参数)要求
| 1 | 1、结构组成：电极点、电极丝、电极丝套管和连接件
| 2 | 2、电极材质：硅胶、医用不锈钢。
| 3 | 3、适用范围：与脑电图设备配合使用，可用于癫痫外科手术中监测脑深部 癫痫异常放电； 在应用立体定向脑电图(SEEG)监测定位致痫灶时使用。
| 4 | 4、产品参数： (1)电极根据不同的置入长度应配备多种规格来满足，规格数≥6种。 (2)电极整体直径<1mm,尽可能减轻电极置入过程中对患者大脑造成的损 伤。 (3)*电极头端的电极点采用子弹头设计，保证电极头端的脑电监测有效性
5
6
7
8