## 培养油
试剂名称 |  | 培养油
参数性质 | 序号 | 具体技术（参数）要求
不带星号标志 | 1 | 适用范围：用于在辅助生殖技术中覆盖辅助生殖用液
不带星号标志 | 2 | 国产，有NMPA注册证
不带星号标志 | 3 | 货架有效期：大于等于15个月
不带星号标志 | 4 | 重油，粘度大于等于35cP
不带星号标志 | 5 | 细菌内毒素测试：小于0.1EU/ml
不带星号标志 | 6 | 规格：125ml
不带星号标志 | 7 | 可提供每批次的含鼠胚试验的检测报告，鼠胚试验方法为单胚高敏微滴法
不带星号标志 | 8 | 试剂需配套使用
科室签字
备注： | 1.参考版本中，列出8条参数，科室实际参数具体条数，科室根据实际情况可进行增加或删减。 2.“星号标志”为必须满足项 3.如有配套设备一定要“星号标志”