## 三臂夹
耗材名称 |  | 一次性使用软组织夹
最终确认年预估用量 |  | 20
参数性质（选择星号标志、不带星号标志） | 序号 | 具体技术（参数）要求
| 1 | 适应症：适应于临床在内窥镜引导下夹合消化道内软组织
| 2 | 禁忌症： 患者一般情况差,不能耐受内镜检查者。 消化道狭窄,内窥镜无法通过者。 严重凝血功能障碍及出血性疾病者。 病人对本产品及术中所用药品过敏。经诊断不适合采用本产品者。患者及家属不合作者。
| 3 | 推动手柄上的黄色滑块打开金色夹片，推动手柄上的蓝色滑块打开银色夹 片；手柄组件与夹子有效区分，防止误操作。在打开一侧夹片时，另一侧的夹片应处于闭合状态。单侧夹片独立操作，互不干扰，通过内镜牵引，夹闭大创面，一般该创面尺寸为2.5cm至5cm。
| 4 | 一次性使用软组织夹可打开和关闭多次，用于协助在损伤部位定位夹子。 重新打开和关闭能力可能会受到临床环境的限制，如病人病变部位、病人病变类型或其他因素等。
| 5 | 产品规格型号齐全，常用6种规格，适应不同手术创面。
6
7

## 过活检孔道肠道支架
耗材名称 |  | 可过活检孔道肠道支架套装
最终确认年预估用量 |  | 30
参数性质（选择星号标志、不带星号标志） | 序号 | 具体技术（参数）要求
| 1 | 适应症：因腹部晚期恶性肿瘤侵犯，压迫，致十二指肠，横结肠，降结肠，乙状结肠狭窄梗阻。
| 2 | 禁忌症： 严重心肺功能不全和严重凝血功能降碍者及内镜禁忌者，门静脉高压所致食道、胃底重度静脉曲张出血期，广泛肠粘连并发多处小肠梗阻，重度内痔或肛周静脉曲张出血期，急性炎症、溃疡性结肠炎出血期。
| 3 | 肠道支架的生物相容性和耐腐蚀性均符合长期植入产品要求，同时具有稳定的记忆特性和弹性。在0-10摄氏度或冰水环境中支架为软化状态，在一定范围内可改变形状，易于放入置入器中。在人体内将支架由植入器中放出，可渐渐恢复到原来形状，产生持续的径向扩张力。
| 4 | 支架两端圆滑，没有尖角或毛刺。双球头设计，符合肠道结构，不易移位。可经内镜活检孔道置入器，提升产品过狭窄性能。
| 5 | 在输送过程中，置入器能顺应人体的生理弯曲，并在导丝及内窥镜的辅助下穿过狭窄，操作简洁方便。
| 6 | 金属网管外管，管材强度及柔顺性好,内管强度好，前端软头材质软，对粘膜损伤少。支架两端可带有回收线环，在释放过程中可调整支架位置。
| 7 | 置入器可通过大于等于3.7MM的钳道。

## 鼻胆管
耗材名称 |  | 一次性使用鼻胆引流导管
最终确认年预估用量 |  | 200
参数性质（选择星号标志、不带星号标志） | 序号 | 具体技术（参数）要求
| 1 | 适应症：经口鼻进入胆管，主要用于体外胆汁引流。需实施ERCP,ENBD等手术的胰胆系列疾病。
| 2 | 禁忌症：有ERCP禁忌症，除外梗阻因素的急性胆囊炎，急性坏死性胰腺炎，导丝或外引流管不能通过梗阻部位，对造影剂或手术中使用药物过敏，凝血功能障碍，败血症等 。
| 3 | 多侧孔设计具有引流效果。
| 4 | 多种形状选择，帮助定位，有效防止导管滑脱。
| 5 | 具有柔韧性，轻松通过狭窄段的同时，患者痛苦和异物感弱。
| 6 | 优良的抗折性和形状记忆性能，X射线下具有显影性。
7