## 脑氧
耗材名称 |  | AIV-IgM(磁微粒化学发光法)质控品（弱阳）
最终确认年预估用量 |  | 6盒
参数性质（选择星号标志、不带星号标志） | 序号 | 具体技术（参数）要求
不带星号标志 | 1 | 用于酶联免疫和磁微粒化学发光法A型流感病毒IgM抗体检测试剂盒的质量控制及评价
不带星号标志 | 2 | 效期稳定性:质控品在-20℃下保存，有效期为5年，有效期内检测结果的变化趋势应不显著。
不带星号标志 | 3 | 开瓶稳定性：质控品开瓶后在2-8℃条件下，有效期5天，稳定期末质控品与新开封质控品检测结果的差异不显著。
不带星号标志 | 4 | 装量：质控品装量不少于0.35ml/支。
不带星号标志 | 5 | 本品为液体装量，使用前应完全复溶摇匀后使用。
6
7
8